Kwidzyn, 08.04.2021 r.

IK.271.14.2021.II

**ZAPYTANIE OFERTOWE**

Szanowni Państwo,

Gmina Kwidzyn zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zadania pn. **„Budowa oświetlenia typu LED na terenie gminy Kwidzyn – Etap I”** w następującym podziale:

Sołectwo Brachlewo

Sołectwo Bronno

Sołectwo Mareza

Sołectwo Rozpędziny

1. **Przedmiot zamówienia**

Przedmiotem zamówienia jest budowa oświetlenia typu LED na terenie gminy Kwidzyn w miejscowościach Brachlewo, Bronno, Mareza, Rozpędziny.

1. **Część I – Oświetlenie drogowe Brachlewo, gm. Kwidzyn, dz. nr 136 wzdłuż drogi gminnej**W zakresie szczegółowym prace będą obejmowały:
* Ułożenie kabli zasilających 0,4 kV układanych na podsypce piaskowej o grubości 10 cm w wykopie o głębokości 0,7m,
* Ułożenie linii kablowej typu YAKXS 4x35 mm2,
* Montaż 3 słupów stalowych ocynkowanych 7m z wysięgnikiem 1x15x5st w wykonaniu fundamentowym,
* Montaż opraw oświetlenia drogowego (3szt.) typu LED o mocy 41W (L2,L3,L4).

Roboty budowlane będzie należało wykonać w oparciu o opracowaną we wrześniu 2020 r. przez ELGRU Michał Gruźlewski dokumentację projektową pt. Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Brachlewo, gm. Kwidzyn, dz. nr 136.

1. **Część II – Oświetlenie drogowe Bronno, gm. Kwidzyn, dz. nr 302/2, 306, 304/2, 445/3, 445/2, 446/1 wzdłuż drogi gminnej**

W zakresie szczegółowym prace będą obejmowały:

* Ułożenie kabli zasilających 0,4 kV układanych na podsypce piaskowej o grubości 10 cm w wykopie o głębokości 0,8m,
* Ułożenie linii kablowej typu YAKXS 4x35 mm2,
* Montaż 3 słupów stalowych ocynkowanych 7m z wysięgnikiem 1x15x5st w wykonaniu bezfundamentowym,
* Montaż opraw oświetlenia drogowego (3szt.) typu LED o mocy 41W (S4,S5,S6),
* Demontaż czujnika ruchu ze słupa S3 i montaż na słupie S6.

Roboty budowlane będzie należało wykonać w oparciu o opracowaną w czerwcu 2019 r. przez ELGRU Michał Gruźlewski dokumentację projektową pt. Przebudowa drogi- budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Bronno, dz. nr 302/2, 306, 304/2, 445/3, 445/2, 446/1 wzdłuż drogi gminnej.

1. **Część III –Oświetlenie terenu rekreacyjnego, Mareza, gm. Kwidzyn, dz. nr 539/12**

W zakresie szczegółowym prace będą obejmowały:

* Ułożenie kabli zasilających 0,4 kV układanych na podsypce piaskowej o grubości 10 cm w wykopie o głębokości 0,7m,
* Ułożenie linii kablowej typu YAKXS 4x35 mm2,
* Montaż szafki oświetleniowej w obudowie z tworzywa na fundamencie,
* Montaż 2 słupów stalowych ocynkowanych 4m w wykonaniu fundamentowym,
* Montaż opraw oświetlenia terenu rekreacyjnego (2szt.) typu LED o mocy 33W (S1,S2)

Roboty budowlane będzie należało wykonać w oparciu o opracowaną w październiku 2020 r. przez ELGRU Michał Gruźlewski dokumentację projektową pt. Budowa zasilania i oświetlenia terenu rekreacyjnego w miejscowości Mareza, gm. Kwidzyn, dz. nr 539/12.

1. **Część IV – Oświetlenie drogowe, Rozpędziny, gm. Kwidzyn, dz. nr 109/1**

W zakresie szczegółowym prace będą obejmowały:

* Ułożenie kabli zasilających 0,4 kV układanych na podsypce piaskowej o grubości 10 cm w wykopie o głębokości 0,7m,
* Ułożenie linii kablowej typu YAKXS 4x35 mm2,
* Montaż szafki oświetleniowej w obudowie z tworzywa na fundamencie,
* Montaż 4 słupów stalowych ocynkowanych 6m w wykonaniu fundamentowym,
* Montaż opraw oświetlenia terenu rekreacyjnego (4szt.) typu LED o mocy 41W (L1,L2,L3,L4).

Roboty budowlane będzie należało wykonać w oparciu o opracowaną we wrześniu 2020 r. przez ELGRU Michał Gruźlewski dokumentację projektową pt. Przebudowa drogi – budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Rozpędziny, gm. Kwidzyn, dz. nr 109/1 wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 532.

1. **Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:**

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w dokumentacji projektowej wraz ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych.

Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy, wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności montażowe w branży budowlanej w zakresie realizacji zamówienia, których wykonanie podlega na wykonaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 11 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy.

1. **Planowany termin realizacji przedmiotu zamówienia**:

3 miesiące od dnia zawarcia umowy.

1. **Opis sposobu obliczania ceny**

Cenę ofertową należy przedstawić w formie zestawienia zawierającego cenę netto i brutto.

Cena ofertowa winna zawierać (w miarę potrzeb) wszystkie koszty związane z realizacją zadania, w tym w szczególności:

* wykonania przewidzianych w dokumentacji projektowej robót budowlanych i dostaw,
* wykonania wszelkich robót przygotowawczych, porządkowych i zabezpieczających,
* ochrony istniejących sieci, instalacji, systemów drenarskich, obiektów oraz punktów geodezyjnych znajdujących się w zasięgu działania Wykonawcy,
* ubezpieczenia budowy,
* ochrony drzew, krzewów i roślinności przewidzianej do zachowania,
* organizacji ruchu oraz oznakowania i dozoru terenu budowy, a także zapewnienia warunków BHP i p. poż.,
* usuwania z dróg dojazdowych i chodników zanieczyszczeń powstałych na skutek realizowanych przez Wykonawcę robót budowlanych,
* utrzymywania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz usuwania wszelkich zbędnych materiałów i odpadów,
* w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót, ich części bądź urządzeń w toku realizacji – naprawienia ich i doprowadzenia do stanu pierwotnego,
* demontażu, napraw, montażu ogrodzeń posesji oraz naprawy innych uszkodzeń obiektów istniejących i elementów zagospodarowania terenu – w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia w trakcie robót,
* przywrócenia terenu do stanu pierwotnego po zakończeniu robót i przekazania go Zamawiającemu,
* zapewnienia obsługi geodezyjnej przez uprawnione służby geodezyjne w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji zamówienia,
* wykonania dokumentacji budowlanej powykonawczej,
* wykonania inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej z wyszczególnieniem powierzchni wykonanych elementów wraz z zestawieniem geodezyjnie namierzonych wykonanych elementów.
* informowania w formie pisemnej inspektora nadzoru i Zamawiającego o zagrożeniach, które mogą mieć ujemny wpływ na tok realizacji inwestycji, jakość robót, opóźnienie planowanej daty zakończenia robót oraz do współpracy z Zamawiającym przy opracowywaniu przedsięwzięć zapobiegających zagrożeniom.
* Udzielenia gwarancji z tytułu wad fizycznych przedmiotu umowy; stanowi ona rozszerzenie odpowiedzialności Wykonawcy za te wady. Okres gwarancji wynosi 60 miesięcy od podpisania protokołu odbioru robót.

Należy uzupełnić formularz cenowy, który został załączony do zapytania ofertowego.

Formularz cenowy należy dołączyć jako ofertę na realizację przedmiotu zamówienia.

1. **Oferty podlegać będą ocenie na podstawie następujących kryteriów:**

Cena: 100 %

1. **Miejsce i termin składania ofert**

Oferty na realizację przedmiotu zamówienia należy składać do dnia **15 kwietnia 2021 r.** do godz. **1200** na adres poczty elektronicznej **inwestycje1@gminakwidzyn.pl,** osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Kwidzyn, ul. Grudziądzka 30 (pokój nr 1 Biuro Obsługi Klienta), bądź za pośrednictwem poczty.

Dla ofert przesłanych pocztą liczy się data i godzina wpływu do Urzędu Gminy.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach opatrzonych nazwą i adresem Wykonawcy i Zamawiającego oraz opisanych **„Zapytanie ofertowe – „Budowa oświetlenia typu LED na terenie gminy Kwidzyn – Etap I”**

W przypadku ofert składanych drogą elektroniczną, ofertę należy zabezpieczyć przed przypadkowym otwarciem przed terminem wyznaczonym na składanie ofert, np. umieszczając treść oferty elektronicznej w załączniku do wiadomości. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za skutki, w przypadku nie zastosowania się Wykonawcy do powyższych zaleceń.

Ewentualne pytania proszę kierować do Weroniki Jarzębowskiej, tel. (55) 261 41 86.

1. **Informacja o terminie i miejscu podpisania umowy**

Zamawiający zastrzega sobie prawo informowania o wynikach wyboru najkorzystniejszej oferty tylko Wykonawcę, który spełnił stawiane wymogi i złożył ofertę z najniższą ceną brutto.

Zamawiający zastrzega sobie prawo odwołania postępowania w każdej chwili do dnia zawarcia umowy bez podania przyczyny. W takiej sytuacji Zamawiający nie ponosi żadnej odpowiedzialności, w tym odszkodowawczej.

1. **Informacja o terminie i miejscu podpisania umowy**

W terminie 3 dni roboczych od daty powiadomienia o wyborze oferty wybrany Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia umowy na warunkach złożonej oferty.

1. **Załączniki do zapytania ofertowego:**
	1. Wzór umowy – załącznik nr 1 do zapytania ofertowego
	2. Formularz cenowy – załącznik nr 2 do zapytania ofertowego
	3. Dokumentacja projektowa – załącznik nr 3 do zapytania ofertowego