Kwidzyn, dnia 30 września 2009 roku

ZP.341-15/09

Zapytania do treści SIWZ

Wójt Gminy Kwidzyn informuje, że do Zamawiającego wpłynęły zapytania dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania p.n. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Janowie” w zakresie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

W dniu 23 września 2009 r. Wykonawca zadał pytania następującej treści:

Pyt. 1. Brak pozycji wywiezienia i utylizacji gruzu i eternitu

Pyt. 2. Brak pozycji ułożenia gąsiorów kalenicowych i obróbek wiatrownic oraz kominów

Pyt. 3. Czy wymiana obróbek blacharskich uwzględnia zwiększony montaż do docieplenia?\

Pyt. 4. Brak zestawienia stolarki aluminiowej i PCW oraz jakim parametrom mają odpowiadać?

Pyt. 5. Czy w przedmiarach uwzględnione zostały cokoły budynku?

Pyt. 6. Komin brak skucia tynków i naprawa tynków. Czy należałoby nałożyć siatkę i styropian gr. 3 cm w celu zabezpieczenia komina?

Pyt. 7. Brak obmiaru pasów nadrynnowych.

Pyt. 8. Dotyczy postawienia rusztowania przy kominie nad kotłownią nie jest ujęte rozebrania dachu z eternitu i ponowne jego ułożenie.

Pyt. 9. Czy obciążenie stropu kotłowni przeniesie ciężar rusztowania czy należałoby podstemplować strop kotłowni.

W związku z powyższym poniżej przedstawiam odpowiedzi na pytania:

Ad.1. Należy przyjąć 11 ton utylizacji eternitu

Ad. 2. Do ceny ryczałtowej należy ująć ułożenie gąsiorów i obróbek blacharskich

Ad. 3. Tak

Ad. 4. Wszystkie okna winny być rozwierno-uchylne

Ad. 5. Tak

Ad. 6. Remont komina ujęty jest w części termoizolacyjnej

Ad. 7. W cenie ryczałtowej należy ująć pasy nadrynnowe

Ad.8. Przedmiotowe roboty ujęte są w przedmiarze robót – należy wykonać zgodnie z przedmiarem

Ad.9. Zamawiający nie posiada danych w zakresie stanu technicznego stropu.

W dniu 25 września 2009 roku do Zamawiającego wpłynęły od Wykonawcy następującej treści:

Pyt. 1. Brak obróbek dachu

Pyt. 2. Brak wykonania pasów nadrynnowych

Pyt. 3. Brak wykonania murków/góra

Pyt. 4. Brak wykonania murków/dół

Pyt. 5.Brak wykonania kalenicy-gąsiory

Pyt 6.. Brak wykonania wiatrownic

Prosimy o rozszerzenie zakresu prac poprzez wprowadzenie dodatkowych pozycji z określeniem zakresu i ilości obmiarowych poszczególnych robót. Od powyższego zakresu robót zależy wykonanie prac zgodnie z technologią.

Pyt. 7. Poz. 98 – zakłada wykonanie konstrukcji dachu o wysokości 18 cm. Natomiast docieplenie zakłada: wełnę mineralną o grubości 20 cm. Przy tak przyjętej poz. Wełna o grubości 20 cm się nie zmieści. Prosimy o zmianę poz. przedmiarowej.

Pyt. 8. Na czym ma być układana wełna, na jakiej konstrukcji. Prosimy o wprowadzenie dodatkowej pozycji rzeczowo-obmiarowej włączając ją do przedmiotu zamówienia.

Pyt. 9. Proszę określić: profil drzwi aluminiowych zimny czy ciepły, wyposażenie drzwi: w samozamykacze, odbojnice-okucia.

Pyt. 10. Czy od strony zachodniej mają być wymienione wszystkie okna na części niskiej.

Pyt. 11. Czy na kominie ma być położona siatka +klej + podkład + tynk. Jeżeli tak, prosimy o wprowadzenie dodatkowej poz. na wykonanie powyższego zakresu.

Pyt. 12. W przedmiarze brak poz. na wywóz i utylizację: materiałów i rozbiórki. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru o powyższy zakres określając ilość.

Pyt. 13. Prosimy o określenie grupy koloru/ów tynku.

Pyt. 14. Prosimy o uzupełnienie specyfikacji o zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej.

W związku z powyższym poniżej przedstawiam odpowiedzi na pytania:

Ad. 1. Należy uwzględnić w cenie ryczałtowej

Ad. 2. Należy uwzględnić w cenie ryczałtowej

Ad. 3. Nie należy wykonać murków-góra

Ad. 4. Nie należy wykonać murków-góra

Ad. 5. Do ceny ryczałtowej należy ująć ułożenie gąsiorów

Ad. 6. Do ceny ryczałtowej należy ująć wykonanie wiatrownic

Ad. 7. Należy przyjąć do wyceny konstrukcję dachu o wysokości 21 cm

Ad. 8. Roboty ujęte są w przedmiarze robót. Należy wykonać zgodnie z przedmiarem.

Ad. 9. Należy przyjąć profil drzwi aluminiowych ciepły, wyposażenie drzwi: w samozamykacze, odbojnice-okucia.

Ad. 10. Do wyceny należy przyjąć wielkości godnie z przedmiarem robót

Ad. 11. Tak, zgodnie z obmiarem poz. 89, 90 części termomodernizacyjnej

Ad. 12. Należy ująć wywóz 11 ton eternitu

Ad. 13. Należy przyjąć kolor jak w dokumentacji

Ad. 14. Zamawiający nie posiada zestawienia stolarki okiennej.

W dniu 28 września 2009 roku do Zamawiającego wpłynęły od Wykonawcy następującej treści:

Pyt. 1. Proszę wyjaśnić zakres prac dotyczących wykonania konstrukcji pod blachodachówkę [poz. nr 6 przedmiaru 2]. Czy zamawiający dysponuje rzutem więźby dachowej? Prosimy o podanie koloru blacho dachówki

Pyt. 2. W opisie technicznym istnieje zapis dotyczący wykończenia dachu szkoły od wewnątrz płytami Rigips na konstrukcji stalowej. Przedmiar nie obejmuje tego typu prac. Czy należy je uwzględnić w ofercie?

Pyt. 3. Czy wymiana stolarki okiennej obejmuje wymianę parapetów wewnętrznych i zewnętrznych? Czy Zamawiający posiada zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej

Pyt. 4. Czy Zamawiający widzi możliwość przedłużenia terminu zakończenia prac z powodu niekorzystnych warunków atmosferycznych

Pyt. 5. Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów termoizolacyjnych innych niż Atlas np. Kreisel, Baumit itp.

Pyt. 6. Opis techniczny wymiany pokryć dachowych przewiduje wymianę pokrycia z papy i ocieplenie dachów popowych. Przedmiar nie przewiduje tego typu prac. Dlaczego?

Poniżej przedstawiam odpowiedzi na pytania:

Ad. 1. Należy zastosować belkę o grubości 21 cm. Zamawiający nie dysponuje rzutem więźby dachowej. Należy przyjąć kolor ceglasty dla blachodachówki. .

Ad. 2. Do wyceny należy przyjąć dane zgodnie z przedmiarem

Ad. 3. Zamawiający nie posiada zestawienia stolarki okiennej. Do wyceny należy przyjąć dane zgodnie z przedmiarem.

Ad. 4. Zamawiający dopuszcza zmianę treści umowy w zakresie zmiany terminu wykonania umowy, w wyniku wystąpienia niesprzyjających warunków atmosferycznych uniemożliwiających realizację inwestycji zgodnie z technologią. Przedmiotowy zapis zostanie dodany do treści wzoru umowy stanowiącej załącznik do SIWZ.

Ad 5. Zamawiający dopuszcza stosowanie materiałów o parametrach równoważnych

Ad. 6. Opis techniczny nie dotyczy tego etapu robót.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z punktem XI. ppkt. 1 SIWZ Opis sposobu obliczenia ceny przedmiar robót należy traktować jedynie pomocniczo - wyliczona cena jest ceną ryczałtową i nie będzie zmieniana bez względu na ewentualne różnice pomiędzy przedmiarem, dokumentacją a robotami wykonanymi w rzeczywistości.