Kwidzyn, dnia 23 czerwca 2021 r.

OŚiGW.6220.10.2020

Za dowodem doręczenia

D E C Y Z J A

Na podstawie:

- art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego 
(tekst jedn. Dz.U. z 2021 poz. 735);

- art. 71 ust. 2 pkt 1 w związku z art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 80 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn. Dz. U. z 2021r., poz. 247) dalej powołana jako „Uooś” oraz art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 1712) ;

- § 3 ust. 1 pkt 54b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (tekst jedno Dz. U. z 2019 r., poz. 1839);

- po rozpatrzeniu wniosku złożonego przez Sun Energy 4 Sp. z o. o., ul. Krokowska 7, 
81-056 Gdynia, reprezentowane przez Pana Przemysława Zielińskiego, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego 
na: ”Budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 53 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Nowy Dwór i Grabówko, gmina Kwidzyn, powiat kwidzyński, województwo pomorskie”,

- działając w oparciu o:

      - raport oddziaływania na środowisko, zwany dalej „raportem ooś", dla przedsięwzięcia pn. ”Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 53 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Nowy Dwór i Grabówko, gmina Kwidzyn, powiat kwidzyński, województwo pomorskie”, autorzy: mgr inż. Piotr Dmochowski, mgr Wojciech Machnikowski, dr Piotr Piliczewski– kierujący zespołem, mgr inż. Piotr Dmochowski, listopad 2020 r.

      - uzgodnienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku - zawartej w postanowieniu znak RDOŚ-Gd-WOO.4221.111.2020.ŁT.1 z dnia 15 stycznia 2021 r. 
(data wpływu do Wójta Gminy Kwidzyn 20 stycznia 2021 r.),

- opinię Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w piśmie Nr GD.ZZŚ.4.435.280.2020.AW.2 z dnia 10 marca 2021 r. (data wpływu do Wójta Gminy Kwidzyn 10 marca 2021 r.),

- opinię Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kwidzynie– w piśmie Nr SE.ZNS.70.491.55.20.2021 z dnia 15 marca 2021 r., (data wpływu do Wójta Gminy Kwidzyn 16 marca 2021 r.).

orzekam:

Określić dla przedsięwzięcia pn:

”Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 53 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Nowy Dwór i Grabówko, gmina Kwidzyn, powiat kwidzyński, województwo pomorskie” następujące środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia:

- Na etapie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia podjąć następujące działania:

- prace w ramach realizacji przedsięwzięcia prowadzić poza okresem lęgowym większości gatunków ptaków, tj. poza okresem od 1 marca do 15 października; w przypadku zaistnienia potrzeby dokonania prac w ww. okresie, możliwe będzie ich wykonanie jedynie w przypadku potwierdzenia przez osobę posiadającą wiedzę i kompetencje z zakresu ornitologii, iż przedmiotowy teren nie jest wykorzystywany przez chronione gatunki ptaków jako miejsce gniazdowania, co należy potwierdzić wpisem w dokumentacji budowlanej;

- prace prowadzić poza okresem rozrodu i migracji płazów, tj. poza okresem od 1 marca do 30 czerwca; dopuszcza się prowadzenie prac w ww. okresie po wykluczeniu przez specjalistę herpetologa migracji i rozrodu płazów, co należy potwierdzić odpowiednim wpisem w dokumentacji budowlanej;

- podczas prowadzenia wykopów zabezpieczyć plac robót płotkiem z siatki herpetologicznej przed przedostaniem się do wykopów małych zwierząt; codziennie przed rozpoczęciem prac przeprowadzać kontrolę wykopów; uwięzione zwierzęta niezwłocznie przenieść poza teren objęty pracami, na właściwe dla nich siedlisko; przenoszenie prowadzić pod nadzorem przyrodnika oraz przy użyciu rękawiczek ochronnych; używany do tego sprzęt dezynfekować, prace prowadzone pod nadzorem przyrodniczym należy potwierdzić wpisem w dokumentacji budowlanej;

- drzewa rosnące w sąsiedztwie planowanych prac zabezpieczyć przed uszkodzeniem poprzez odeskowanie bez uszkodzenia kory lub owinięcie matami;

- nie magazynować materiału ziemnego i materiałów budowlanych w odległości mniejszej niż 10 m od pnia drzewa;

- w zasięgu korony drzewa nie parkować maszyn i pojazdów;

- wyposażyć plac budowy w sorbenty do ograniczania i usuwania ewentualnych rozlewów olejowych;

- powierzchnię trawiastą w granicach terenu funkcyjnego utrzymywać z wykorzystaniem narzędzi do koszenia, bez stosowania nawozów, herbicydów i pestycydów; dopuszczalne jest wykorzystanie mniejszych zwierząt (tj. owiec, gęsi) do utrzymania odpowiedniej wysokości traw;

- pielęgnację powierzchni trawiastej prowadzić nie wcześniej niż po 1 sierpnia; dopuszcza się pielęgnację po 1 lipca, jednak musi to być poprzedzone wizją terenową, wykonaną przez specjalistę ornitologa, stwierdzającą brak występowania na przedmiotowym terenie czynnych gniazd ptaków (z jajami lub pisklętami); wyniki wizji należy odpowiednio udokumentować wpisem w dokumentacji farmy;

- prace budowlane będące źródłem hałasu prowadzić wyłącznie w porze dziennej;

- do mycia paneli używać wyłącznie czystej wody;

- nie lokalizować transformatorów w pobliżu budynków mieszkalnych;

- pod panelami pozostawić powierzchnię czynną biologicznie;

- zaprojektować instalację paneli fotowoltaicznych wraz ze stelażem do wysokości nie przekraczającej 4 m;

- w celu zapewnienia odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska w czasie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia, należy zastosować rozwiązania eliminujące uciążliwe oddziaływanie na środowisko i zdrowie ludzi, ograniczające 
je do terenu, do którego inwestor posiada tytuł prawny, poprzez stosowanie 
się m.in. do następujących zasad (w tym zapisów raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko):

-	na etapie realizacji:

- w trakcie prowadzenia robót budowlanych należy zapewnić bezpieczeństwo ludzi i mienia oraz zadbać o to, aby prowadzone roboty stwarzały jak najmniejszą uciążliwość, (hałas, zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby) powodowanymi pracą urządzeń, dla zdrowia ludzi i środowiska - prace budowlane i montażowe należy realizować w porze dziennej z przestrzeganiem reżimów technologicznych i przepisów bhp i ochrony środowiska;

- inwestor winien zapewnić właściwą eksploatację i konserwację sprzętu, maszyn budowlanych i środków transportu, w celu zapobieżenia zanieczyszczeniu ziemi i wód gruntowych wyciekami olejów lub płynów eksploatacyjnych a także wyposażyć plac budowy w sorbenty, maty bądź biopreparaty do neutralizacji i likwidacji ewentualnych rozlewów olejowych;

- miejsce i warunki magazynowania materiałów budowlanych, deponowanych w rejonie prowadzonych prac budowlanych, w przypadku najdrobniejszych frakcji materiałowych powinny wykluczać ryzyko niekontrolowanego rozprzestrzenianie się pyłów poza obszar terenu inwestycyjnego;

- prowadzić gospodarkę odpadową zgodnie z obowiązującymi przepisami szczegółowymi;

- na etapie eksploatacji:

- zastosowanie matowych powłok na powierzchni paneli celem zlikwidowania efektu odbicia światła (olśnienia);

- zastosowanie powłok antyrefleksyjnych również o właściwościach antyelektrostatycznych co zminimalizuje konieczność czyszczenia powierzchni paneli;

- zastosowanie pasywnych elementów chłodzących panele (radiatorów), dzięki czemu nie wystąpi efekt oddziaływania akustycznego na otoczenie

- zastosowanie bezwodnej technologii czyszczenia w celu wyeliminowania zużycia wody,

- w celu kultywacji terenu farmy nie będą stosowane także środki ochrony roślin, ani sztuczne nawozy,

- uwzględnić uwagi i wnioski zawarte w opracowanym dla przedmiotowego przedsięwzięcia raporcie oddziaływania na środowisko.

- projektowany rozkład infrastruktury, nie może kolidować z urządzeniami melioracyjnymi.

- zaplecze i bazę sprzętową zlokalizować na uszczelnionym podłożu. Wyposażyć w niezbędną ilość pojemników, kontenerów, koszy do gromadzenia odpadów i zapewnić ich sukcesywny wywóz.

- należy używać wyłącznie sprawnego technicznie sprzętu i natychmiast zabezpieczać oraz usuwać ewentualne wycieki substancji ropopochodnych ze sprzętu czy pojazdów.

- w trakcie realizacji przedsięwzięcia zapewnić pracownikom dostęp do sanitariatów.

- wody opadowe i roztopowe odprowadzać bez podczyszczenia do gruntu na teren działki Inwestora.

- zapewnić właściwe gospodarowanie wytwarzanymi odpadami, minimalizować ich ilość, składować selektywnie w wydzielonych, przystosowanych miejscach, w warunkach zabezpieczających przed przedostawaniem się do środowiska substancji szkodliwych oraz zapewnić ich sprawny odbiór lub ponowne wykorzystanie.

- Wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w projekcie- dokumentacji wymaganej do uzyskania decyzji umożliwiającej realizację przedsięwzięcia:

- w ogrodzeniu planowanej inwestycji pozostawić ok. 20 cm wolną przestrzeń nad gruntem, umożliwiającą przedostawanie się małym i średnim zwierzętom na i z terenu zajętego przez przedmiotową inwestycję;

- stosować panele fotowoltaiczne z powłokami antyrefleksyjnymi, które zwiększają konwersję promieniowania słonecznego i jednocześnie redukują ilość odbitego światła słonecznego;

- zaprojektować transformator typu suchego (bezolejowego) lub w przypadku transformatora olejowego stację transformatora wyposażyć w szczelną misę olejową, mogącą pomieścić całość zgromadzonego w transformatorze oleju.

- w projekcie budowlanym należy zdefiniować wszystkie potencjalne zagrożenia jakie mogą wystąpić w trakcie eksploatacji inwestycji wraz z opisem czasu i sposobu ich usunięcia

- projekt winien określać dane techniczne charakteryzujące wpływ inwestycji na środowisko i jego wykorzystanie oraz wpływ na zdrowie ludzi i obiekty sąsiednie oraz wykazać, że przyjęte rozwiązania ograniczą lub wyeliminują negatywny wpływ obiektu na środowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane zgodnie z odrębnymi przepisami szczególnymi. W związku z powyższym projekt winien uwzględniać zapisy raportu oddziaływania na środowisko przedmiotowego przedsięwzięcia i rozwiązania w nim podane, a w szczególności:

- rozwiązania eliminujące emisję hałasu, ograniczające je do terenu, do którego inwestor posiada tytuł prawny,

- rozwiązania zapobiegające emisji zanieczyszczeń do gruntu oraz wód podziemnych i powierzchniowych.

III. 	Stanowisko w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania pozwolenia na budowę przedmiotowej inwestycji:

Tutejszy organ nie stwierdza potrzeby przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko. Informacje zawarte w raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko są wystarczające do określenia uwarunkowań do projektu budowlanego.

Powyższe nie wyklucza przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko w przypadku:

- złożenia do organu właściwego do wydania decyzji (o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1,

10, 14 i 18 ustawy ooś) wniosku podmiotu planującego podjęcie realizacji inwestycji,

- jeżeli organ właściwy do wydania ww. decyzji stwierdzi, że we wniosku o wydanie decyzji

zostały dokonane zmiany w stosunku do wymagań określonych w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

IV. 	Stanowisko w sprawie transgranicznego oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko w odniesieniu do przedsięwzięć, dla których przeprowadzono postępowanie dotyczące transgranicznego oddziaływania na środowisko:

W związku z rodzajem i lokalizacją przedsięwzięcia, wykluczona jest możliwość oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na obszary położone poza granicami Polski zarówno na etapie realizacji jak i eksploatacji. Tut. organ nie znajduje więc przesłanek do przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko w kontekście transgranicznym.

Uzasadnienie

W dniu 3 września 2020 r., do Wójta Gminy Kwidzyn wpłynął wniosek złożony przez Sun Energy 4 Sp. z o. o., ul. Krokowska 7, 81-056 Gdynia, reprezentowane przez Pana Przemysława Zielińskiego, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na: ”Budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 46 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Nowy Dwór i Grabówko, gmina Kwidzyn, powiat kwidzyński, województwo pomorskie”.

Przedsięwzięcie objęte ww. wnioskiem jest kwalifikowane zgodnie z § 3 ust. 1 pkt. 54b Rozporządzenia Rady Ministrem z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839) jako: „zabudowa przemysłowa, w tym zabudowa systemami fotowoltaicznymi, lub magazynowa, wraz z towarzyszącą jej infrastrukturą, o powierzchni zabudowy nie mniejszej niż: b) 1 ha na obszarach innych niż wymienione w lit. a".

Powierzchnia przeznaczona pod realizację przedmiotowego przedsięwzięcia początkowo zakładała ok. 46 ha. Wobec powyższego realizacja ww. przedsięwzięcia wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Do wniosku inwestora dołączone zostały załączniki wymagane art. 64 ust. 2 przywołanej na wstępie ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (dalej „ustawa OOŚ”), tj.

- karta informacyjna przedsięwzięcia;

- wypis z rejestru gruntów dla działki inwestycyjnej poświadczona przez właściwy organ kopia mapy ewidencyjnej obejmująca przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmująca przewidywany obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie;

- mapa w skali zapewniającej czytelność przedstawionych danych z zaznaczonym przewidywanym terenem, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz z zaznaczonym przewidywanym obszarem, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie, wraz z zapisem mapy w formie elektronicznej;

- wypis z rejestru gruntów.

Biorąc pod uwagę, że inwestorem przedsięwzięcia jest jednostka (Sun Energy 4 Sp. z o. o., ul. Krokowska 7 81-056 Gdynia, reprezentowane przez Pana Przemysława Zielińskiego), dla której organem wykonawczym jest organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, lub podmiot od niej zależny w rozumieniu art. 24 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 i 1890) organem właściwym do wydania decyzji w niniejszej sprawie, zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt 1 lit l) ustawy OOŚ, jest Wójt Gminy Kwidzyn.

Stosownie do treści art. 59 ust. 1 pkt 2 Uooś realizacja planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, jeżeli obowiązek przeprowadzenia tej oceny został stwierdzony na podstawie art. 63 ust. 1 w/w ustawy.

W myśl art. 75 ust. 1 pkt 4 oraz art. 64 ust. 1 ustawy OOŚ, obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko stwierdza, w drodze postanowienia, organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach:

- uwzględniając łącznie kryteria określone w art. 63 ustawy OOŚ;

- po zasięgnięciu opinii:

- Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku;

- organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej, o którym mowa w art. 78 ustawy OOŚ, w przypadku przedsięwzięć wymagających decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1-3, 10-19 i 21-24 oraz uchwały, o której mowa w art. 72 ust. 1b. W niniejszej sprawie organem inspekcji sanitarnej właściwym do opiniowania, jest Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kwidzynie;

- organu właściwego do wydania oceny wodnoprawnej, o której mowa w przepisach ustawy Prawo wodne. W niniejszej sprawie organem właściwym Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, w dacie rozpatrywania wniosku, był Zarząd Zlewni w Tczewie.

Postanowienie wydaje się również, jeżeli organ nie stwierdzi potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

W związku z powyższym, na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 2 Uooś, realizacja przedsięwzięcia wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Biorąc pod uwagę rodzaj i lokalizację przedsięwzięcia organem właściwym do wydania decyzji w niniejszej sprawie jest, zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt 4 w/w Uooś, Wójt Gminy Kwidzyn.

Zawiadomieniem Nr OŚiGW.6220.10.2020 z dnia 14 września 2020 r. tut. organ poinformował strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia. Informację o złożonym wniosku zamieszczono w publicznie dostępnym wykazie danych na stornie Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.gminakwidzyn.pl/ pod 10/2020, prowadzonym na podstawie art. 22 ww. ustawy OOŚ.

Wójt Gminy Kwidzyn zwrócił się o przedstawienie opinii w przedmiocie stwierdzenia konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia:

- pismem znak: OŚiGW.6220.10.2020 z dnia 14 września 2020 r. wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku.

- pismem znak: OŚiGW.6220.10.2020 z dnia 14 września 2020 r. wystąpił do Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kwidzynie.

- pismem znak: OŚiGW.6220.10.2020 z dnia 14 września 2020 r. wystąpił do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Zarządu Zlewni w Tczewie.

Dnia 8 października 2020 r. do Wójta Gminy Kwidzyn wpłynęło wezwanie znak GD.ZZŚ.4.435.220.2020.AW.1 z dnia 5 października 2020 r. Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Zarządu Zlewni w Tczewie wzywające Inwestora do uzupełnienia wniosku w zakresie:

- z danych posiadanych przez tut. organ wynika, iż części działek o nr 103/2, 103/9, 105/6, 109/1, 114 i 115 obręb Nowy Dwór, na których planowana jest realizacja inwestycji zlokalizowane są w obszarze szczególnego zagrożenia powodzią, na którym obowiązują szczegółowe zapisy:

-	zgodnie z art. 77 ust. 1 pkt. 3a ustawy o zmianie ustawy- Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 310 ze zm.)- ,,Zakazuje się: na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią: gromadzenia ścieków, nawozów naturalnych, środków chemicznych, a także innych substancji lub materiałów, które mogą zanieczyścić wody, oraz prowadzenia przetwarzania odpadów, w szczególności ich składowania”;

-	zgodnie z art. 77 ust. 3 ustawy Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r. poz. 310 ze zm.)- ,,Jeżeli nie spowoduje to zagrożenia dla jakości wód w przypadku wystąpienia powodzi, właściwy organ Wód Polskich może, w drodze decyzji, zwolnić od zakazu, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, określając warunki niezbędne dla ochrony jakości wód’’;

-	zgodnie z art. 390 ust. 1 pkt. 2 ustawy o zmianie ustawy- Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 310 ze zm.)- ,,Pozwolenie wodnoprawne jest wymagane również na: lokalizowanie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią:

a)	nowych przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko,

b)	nowych obiektów budowlanych.

Dnia 22 września 2020 r. Inwestor przedłożył pismo, w którym przedstawił uściślenie w zakresie złożonego wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, które zostało przekazane do organów opiniujących.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku postanowieniem znak RDOŚ-GD-WOO.4220.625.2020.ŁT.1 z dnia 23 września 2020 r. (wpływ 28 września 2020 r.) wyraził opinię o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, określając tym samym zakres raportu ooś.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kwidzynie pismem znak SE-ZNS-70.491.42.2020 z dnia 29 września 2020 r. (wpływ 1 października 2020 r.) wyraził opinię, 
że dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie zachodzi konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Dnia 16 października 2020 r. Wójt Gminy Kwidzyn przekazał treść wezwania do Inwestora. Inwestor dnia 21 października 2020 r. przedłożył stosowne wyjaśnienia do Wójta Gminy Kwidzyn, które to dnia 23 października 2020 r. zostały przekazane do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Zarządu Zlewni w Tczewie.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Tczewie opinią znak GD.ZZŚ.4.435.220.2020.AW.2 z dnia 3 listopada 2020 r. (wpływ 5 listopada 2020 r.), nie stwierdziło potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Mając na względzie ww. opinie, jak też biorąc pod uwagę uwarunkowania wskazane w art.63 ust. 1 ustawy OOŚ, w szczególności uwarunkowania związane z usytuowaniem przedsięwzięcia, Wójt Gminy Kwidzyn postanowieniem Nr OŚiGW.6220.10.2020 z dnia 20 listopada 2020 r. stwierdził potrzebę oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz nałożył na Wnioskodawcę obowiązek sporządzenia raportu w zakresie zgodnym z art. 66 ust. 1 ustawy OOŚ, ze szczególnym uwzględnieniem informacji w zakresie:

- opisu planowanego przedsięwzięcia, a w szczególności: charakterystyki całego przedsięwzięcia i warunków użytkowania terenu podczas wykonywania prac;

- opisu krajobrazu, w którym dane przedsięwzięcie ma być zlokalizowane z uwzględnieniem oddziaływania inwestycji na znaczenie i odbiór krajobrazu będących w zasięgu oddziaływania punktów widokowych, pól ekspozycji i osi widokowych;

- skumulowanego oddziaływania przedsięwzięcia na etapie realizacji i eksploatacji z realizowanymi bądź planowanymi do realizacji inwestycjami, których oddziaływanie mogłoby się kumulować;

- analizy możliwych konfliktów społecznych związanych z realizacją inwestycji.

Postanowienie wpisano do publicznie dostępnego wykazu pod nr OŚiGW.6220.4.2020.

Inwestor dnia 4 grudnia 2020 r. przedłożył Raport ooś, Wnioskodawca w przedłożonym dokumencie oraz wniosku dokonał zmian w zakresie mocy przyłączeniowej planowanego przedsięwzięcia z 46 MW na 53 MW oraz w zakresie działek dotyczących realizacji inwestycji, poprzez dopisanie do wniosku działki nr 103/21, w obrębie geodezyjnym Nowy Dwór wraz dz. 107 i 174 (przyłączenie kablowe) i dz. 168, 172, 174 (przyłączenie kablowe), w obrębie Grabówko.

Raport wpisano do publicznie dostępnego wykazu pod nr 10/20.

W myśl art. 77 ust. 1 pkt 1, 2, 3 i 4 ustawy OOŚ, organ właściwy do wydania o środowiskowych uwarunkowaniach:

- uzgadnia warunki realizacji przedsięwzięcia z regionalnym dyrektorem ochrony środowiska

- zasięga opinii organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej, o którym mowa w art. 78 ustawy OOŚ, w przypadku przedsięwzięć wymagających decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1-3, 10-19 i 21-24 oraz uchwały, o której mowa w art. 72 ust. 1b. W niniejszej sprawie organem inspekcji sanitarnej właściwym do opiniowania, jest Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kwidzynie;

- uzgadnia warunki realizacji przedsięwzięcia z organem właściwym w sprawach ocen wodnoprawnych, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne, chyba że - w przypadku przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko - organ ten wyraził wcześniej opinię, że nie zachodzi potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. W niniejszej sprawie organem właściwym Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie jest Zarząd Zlewni w Tczewie.

W związku z powyższym Wójt Gminy Kwidzyn pismem znak OŚiGW.6220.10.2020 z dnia 7 grudnia 2020 r. wystąpił do powyższych organów o uzgodnienie i opinię co do warunków realizacji inwestycji.

Dnia 7 stycznia 2021 r. do Wójta Gminy Kwidzyn wpłynęło wezwanie znak SE.ZNS.70.491.55.2020 z dnia 4 stycznia 2020 r. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kwidzynie. Inwestor dnia 5 lutego 2021 r. przedłożył uzupełnienie do wniosku, które organ przekazał do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kwidzynie.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Tczewie pismem znak GD.ZZŚ.4.435.280.2020.AW.1 z dnia 19 stycznia 2021 r. (wpływ 19.01.2021 r.) wezwał Wnioskodawcę do złożenia wyjaśnień i uzupełnień w zakresie:

1.	Z danych posiadanych przez tut. organ wynika, iż części działek o nr 103/2, 103/9, 105/6, 109/1, 114 i 115 obręb Nowy Dwór, na których planowana jest realizacja inwestycji zlokalizowane są w obszarze szczególnego zagrożenia powodzią, na którym obowiązują szczegółowe zapisy:

-	zgodnie z art. 77 ust. 1 pkt. 3a ustawy o zmianie ustawy- Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 310 ze zm.)- ,,Zakazuje się: na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią: gromadzenia ścieków, nawozów naturalnych, środków chemicznych, a także innych substancji lub materiałów, które mogą zanieczyścić wody, oraz prowadzenia przetwarzania odpadów, w szczególności ich składowania”;

-	zgodnie z art. 77 ust. 3 ustawy Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r. poz. 310 ze zm.)- ,,Jeżeli nie spowoduje to zagrożenia dla jakości wód w przypadku wystąpienia powodzi, właściwy organ Wód Polskich może, w drodze decyzji, zwolnić od zakazu, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, określając warunki niezbędne dla ochrony jakości wód’’;

-	zgodnie z art. 390 ust. 1 pkt. 2 ustawy o zmianie ustawy- Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 310 ze zm.)- ,,Pozwolenie wodnoprawne jest wymagane również na: lokalizowanie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią:

a)	nowych przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko,

b)	nowych obiektów budowlanych.

Dnia 29 stycznia 2021 r. Inwestor przedłożył uzupełnienie do wezwania. Organ dnia 
5 lutego 2021 r. przekazał uzupełnienie wniosku.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku postanowieniem znak RDOŚ-Gd-WOO.4221.111.2020.ŁT.1 z dnia 15 stycznia 2021 r. (data wpływu do Wójta Gminy Kwidzyn 20 stycznia 2021 r.), uzgodnił warunki realizacji ww. przedsięwzięcia.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Tczewie postanowieniem znak GD.ZZŚ.4.435.280.2020.AW.2 z dnia 10 marca 2021 r. (data wpływu do Wójta Gminy Kwidzyn 10 marca 2021 r.) uzgodnił realizację ww. przedsięwzięcia.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kwidzynie opinią Nr SE.ZNS.70.491.55.20.2021 z dnia 15 marca 2021 r., (data wpływu do Wójta Gminy Kwidzyn 16 marca 2021 r.) wyraził opinię co do realizacji przedsięwzięcia.

W myśl art. 62 ustawy OOŚ w procesie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko określa się, analizuje oraz ocenia bezpośredni i pośredni wpływ danego przedsięwzięcia 
na: a) środowisko oraz zdrowie i warunki życia ludzi, b) dobra materialne, c) zabytki, d) wzajemne oddziaływanie między ww. elementami. Z powyższych względów przeprowadzona w niniejszej sprawie ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i obszary Natura 2000, odwołuje się do ww. czynników w sposób łączny, opierając wnioski tej oceny o metodę zintegrowanego podejścia. Wynikami dla powyższej oceny, przyjmującymi postać uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia są: określenie możliwości oraz sposobów zapobiegania i zmniejszania negatywnego oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz określenie wymaganego zakresu monitoringu.

Zgodnie z art. 79 ustawy OOŚ przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach organ właściwy do jej wydania zapewnia możliwość udziału społeczeństwa w postępowaniu, w ramach którego przeprowadza ocenę oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. W konsekwencji, tut. organ podał do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia z dnia 19 kwietnia 2021 r., informacje określone w art. 33 ustawy OOŚ, w szczególności o możliwości składania uwag i wniosków, wskazując miejsce i 30 dniowy termin ich składania (okres od dnia 21 kwietnia 2021 r. do 21 maja 2021 r.). Ogłoszenie zostało zamieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Kwidzyn, w BIP tut. organu, na tablicach ogłoszeń w miejscu planowanej inwestycji.

Przedstawiony przez wnioskodawcę raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko wraz z kolejnymi uzupełnieniami i wyjaśnieniami, opracowany przez: mgr inż. Piotr Dmochowski, mgr Wojciech Machnikowski, dr Piotr Piliczewski– kierujący zespołem, mgr inż. Piotr Dmochowski,, pod względem struktury odpowiada treści art. 66 i art. 67 ustawy OOŚ. Ustalenia raportu i jego uzupełnień organ uznał za logiczne i przekonujące.

Postępowanie w sprawie wydania decyzji środowiskowej wszczyna się na wniosek podmiotu planującego podjęcie inwestycji. Na organie administracyjnym ciąży obowiązek zagwarantowania udziału w postępowaniu wszystkim podmiotom, które w danej sprawie mają prawnie chronione interesy. Organ w prowadzonym postępowaniu ustalił krąg stron postępowania w celu umożliwienia wszystkim stronom wzięcia w nim udziału.

Dokonując oceny całokształtu zebranych w niniejszej sprawie dowodów organ podzielił także w całości ustalenia i ocenę przedstawioną w opiniach organów współdziałających.

Na podstawie danych z Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły opublikowanym w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 18 października 2016r. poz. 1911 i 1958 stwierdzono, iż przedsięwzięcie znajduje się w regionie wodnym Dolnej Wisły, na obszarze następujących jednolitych części wód:

powierzchniowych:

- kod: PLRW20002652269 - Kanał Palemona. Stanowi ona silnie zmienioną część wód, jest monitorowana. Jej stan ogólny określono jako dobry (potencjał ekologiczny dobry, stan chemiczny dobry). JCWP nie jest zagrożona ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych. Cel środowiskowy dla JCWP to dobry potencjał ekologiczny oraz dobry stan chemiczny. W JCWP znajdują się obszary chronione przeznaczone do ochrony siedlisk lub gatunków, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody 
(tj. Dz.U. 2020 poz. 55 z późn. zm.), dla których utrzymanie lub poprawa stanu wód jest ważnym czynnikiem w ich ochronie dla którego cele środowiskowe zostały określone w akcie będącym podstawą prawną obszaru, planowane przedsięwzięcie znajduje się poza obszarami chronionymi,

podziemnych:

- kod: PLGW200030 —JCWPd charakteryzuje się dobrym stanem ilościowym oraz chemicznym. JCWPd jest zagrożona ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych. Cel środowiskowy dla JCWPd to utrzymanie dobrego stanu ilościowego oraz chemicznego.

Planowane przedsięwzięcie nie znajduje się na obszarze stref ochronnych ujęć wód 
ani na obszarze ochronnym zbiorników wód śródlądowych. Z danych tutejszego organu wynika, iż części działek o nr 103/2, 103/9, 105/6, 109/1, 114 i 115 obręb Nowy Dwór, na których planowana jest realizacja inwestycji znajdują się na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią w rozumieniu art. 16 pkt 34 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (tj. Dz. U. z 2020r. poz. 310 ze. zm.), na którym obowiązują szczegółowe zapisy w/w ustawy. Z zapisów zawartych w uzupełnieniu raportu oraz dodatkowych informacji wynika, iż obiekty wrażliwe 
tj. transformatory zostaną zlokalizowane na gruntach znajdujących się poza obszarem szczególnego zagrożenia powodzią. Moduły fotowoltaiczne posadowione na konstrukcji wsporczej na wysokości do 4,0 m od poziomu terenu. Stelaże trwałe, związane z gruntem (wbijane na głębokości od ok. 1m do 2m). Wysokość ta będzie wystarczająca aby zabezpieczyć panele przed ewentualnym zalaniem. Przewody elektryczne będą zabezpieczone izolacją i będą znajdować 
się w wyższych partiach modułów. Ponadto planowana do realizacji inwestycja nie będzie powodować gromadzenia ścieków, nawozów naturalnych oraz środków chemicznych, a także substancji lub materiałów, które mogą zanieczyścić wody. Nie przewiduje się przekształcania sieci rowów melioracyjnych oraz ingerencji w inne cieki wodne. Inwestor zapewnia, że tak wykonana inwestycja nie wpłynie w żaden sposób na zakłócenie przepływu wód powodziowych, w tym utrudnienie zarzadzania ryzykiem powodziowym. Ponadto w przypadku kiedy przepisy będą wymagały uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego Inwestor zobowiązuje się do jego uzyskania.

W trakcie realizacji i eksploatacji inwestycji, środowisko gruntowo-wodne i wód powierzchniowych będzie właściwie chronione przed jej potencjalnym wpływem, jak również nie będzie negatywnego oddziaływania na jednolite części wód podziemnych i powierzchniowych wyodrębnionych na mocy Ramowej Dyrektywy Wodnej.

Inwestor poddał analizie następujące warianty przedsięwzięcia:

Wariant zerowy – niepodejmowanie przedsięwzięcia

W wariancie tym nie nastąpią zmiany w użytkowaniu terenu, brak będzie nowego oddziaływania na środowisko, teren będzie użytkowany jak dotychczas. Wariant ten wyklucza jednocześnie zapobiegnięcie emisji do atmosfery znaczących zanieczyszczeń, w szczególności gazów cieplarnianych, powstających w wyniku generowania energii elektrycznej z konwencjonalnych źródeł produkowania energii.

W raporcie analizowano dwa warianty przedsięwzięcia.

Wariant 1 tj. wariant proponowany przez wnioskodawcę, oraz wariant alternatywny techniczny (wariant 2). Pod uwagę nie wzięto alternatywnego wariantu lokalizacyjnego przedsięwzięcia, ponieważ Inwestor nie dysponuje innymi gruntami w tej okolicy. Jako wariant alternatywny do rozpatrywanego, analizowano sposób posadowienia w gruncie konstrukcji, na której zamontowane będą panele fotowoltaiczne. W wariancie alternatywnym zakłada się możliwość posadowienia konstrukcji pod panele fotowoltaiczne z wykorzystaniem wielkogabarytowego, monolitycznego fundamentu żelbetowego, wykonanego „na mokro” w miejscu wbudowania (głębokość fundamentu, zależna od wyników badań geologicznych wykonanych we wstępnej fazie realizacji przedsięwzięcia). Gabaryt fundamentu spowoduje zmniejszenie powierzchni czynnej biologicznie, co może wpłynąć na zmniejszenie zdolności retencyjnych działek.

Wariant proponowany przez wnioskodawcę – wariant najkorzystniejszy dla środowiska Wariant I

Wariant proponowany przez inwestora zakłada budowę elektrowni fotowoltaicznej składającej się z niezależnych bloków o łącznej mocy do ok. 53 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą (wariant realizacyjny).

Ostatecznie przedsięwzięcie, wraz z infrastrukturą towarzyszącą, będzie zlokalizowane na części działek ewidencyjnych w gminie Kwidzyn:

- obręb Nowy Dwór:

Moduły fotowoltaiczne z infrastrukturą towarzyszącą: 98/4, 99, 100, 103/2, 103/9, 103/21, 103/25, 104/2, 105/5, 105/6, 106/4, 108, 109/1, 110/2, 110/3, 114, 115.

Połączenia kablowe (działki drogowe): dz. 107, 174.

- obręb Grabówko:

Moduły fotowoltaiczne z infrastrukturą towarzyszącą: 128/6.

Połączenia kablowe (działki drogowe): dz. 168, 172, 174

Planowana inwestycja zlokalizowana będzie w miejscowości Nowy Dwór i Grabówko, w gminie Kwidzyn, powiat kwidzyński, na części działek ww. działek. Działki (nie licząc drogowych) mają łączną powierzchnię ok. 61 ha. Dla przedmiotowego terenu brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Powierzchnia wnioskowanego terenu wynosi ok. 53 ha. Przy czym przez powierzchnię zabudowy rozumie się powierzchnię terenu zajętą przez obiekty budowlane oraz pozostałą powierzchnię przeznaczoną do przekształcenia, także tymczasowego, w celu realizacji przedsięwzięcia.

Negatywne oddziaływanie inwestycji na etapie budowy polegać będzie na krótkotrwałym wzroście emisji zanieczyszczeń do powietrza, w szczególności pyłów, spalin a także hałasu na wskutek transportu samochodów ciężarowych przewożących elementy konstrukcyjne 
jak i pracy maszyn budowlanych. Oddziaływanie to nie będzie jednak znaczące i nie spowoduje pogorszenia jakości powietrza. Eksploatacja przedsięwzięcia nie będzie generowała emisji zanieczyszczeń do powietrza, emisji hałasu oraz nie będzie źródłem powstawania ścieków przemysłowych i bytowych. Instalacja będzie bezobsługowa.

Instalację fotowoltaiczną będą tworzyć następujące elementy:

- panele ogniw fotowoltaicznych, każdy umieszczony na konstrukcji wsporczej;

- stacja inwerterowni wraz z inwerterami i rozdzielnicami elektrycznymi;

- linie elektroenergetyczne;

- przyłącze elektroenergetyczne;

- instalacja monitorująco-zabezpieczająca system;

- ogrodzenie inwestycji.

Alternatywny wariant techniczny – wariant 2

Inwestor nie dysponuje inną wolną powierzchnią pod realizację instalacji fotowoltaicznej w rejonie miejscowości Nowy Dwór czy Grabówko niż powierzchnia działek będących terenem dla planowanej inwestycji. Obecnie na terenach części działek gdzie realizowana będzie przedmiotowe przedsięwzięcie nie ma żadnych obiektów gospodarczych.

Jako wariant alternatywny do rozpatrywanego, analizowano sposób posadowienia w gruncie konstrukcji, na której zamontowane będą panele fotowoltaiczne. W wariancie alternatywnym zakłada się możliwość posadowienia konstrukcji pod panele fotowoltaiczne z wykorzystaniem wielkogabarytowego, monolitycznego fundamentu żelbetowego, wykonanego „na mokro” w miejscu wbudowania (głębokość fundamentu, zależna od wyników badań geologicznych wykonanych we wstępnej fazie realizacji przedsięwzięcia). Gabaryt fundamentu spowoduje zmniejszenie powierzchni czynnej biologicznie, co może wpłynąć na zmniejszenie zdolności retencyjnych działek.

Analizowane warianty (proponowany przez inwestora i realny wariant alternatywny) różnią się między sobą: sposobem posadowienia w gruncie konstrukcji, na której zamontowane będą panele fotowoltaiczne.

Podstawowe różnice w proponowanych wariantach:

- wariant I (proponowany przez inwestora) – zakotwienie elementu stalowego pod planowane panele fotowoltaiczne odbędzie się za pomocą wbijania lub wciskania w powierzchnię ziemi.

- wariant II (wariant alternatywny techniczny) – polegający na trwałym zakotwieniu elementu stalowego pod panele, przy zastosowaniu wielkogabarytowego fundamentu żelbetowego o głębokości zależnej od badań geologicznych.

Ze względu na mniejszą ingerencję w środowisko glebowe, wybrano wskazany powyżej wariant 1.

Tut. organ ustalił i zważył co następuje poniżej.

Przedsięwzięcie będzie polegało na budowie elektrowni fotowoltaicznej o łącznej mocy do 53 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą (linia kablowa SN, linia światłowodowa, transformator, urządzenia elektroenergetyczne, drogi dojazdowe oraz niezbędna infrastruktura dodatkowa).  Przewidywana roczna produkcja energii z 1 MW wyniesie ok. 1100 MWh, więc z 53 MW 
to ok. 58 300 MWh.

Instalację fotowoltaiczną będą tworzyć następujące elementy:

- panele ogniw fotowoltaicznych, każdy  umieszczony na konstrukcji wsporczej,

- stacja inwerterowni wraz z inwerterami i rozdzielnicami elektrycznymi,

- linie elektroenergetyczne,

- przyłącze elektroenergetyczne,

- instalacja monitorująco-zabezpieczająca   system,

- ogrodzenie inwestycji.

W ramach robót inwestycyjnych planuje się wykonanie następujących prac:

- budowa tymczasowych dróg wewnętrznych - infrastruktura wymagana na etapie

- realizacji inwestycji oraz likwidacji,

- budowa ram podtrzymujących ogniwa fotowoltaiczne,

- budowa placów montażowych - infrastruktura wymagana na etapie realizacji inwestycji oraz likwidacji,

- instalacja infrastruktury elektroenergetycznej regulującej i przetwarzającej wyprodukowaną   energię elektryczną,

- montaż ogniw fotowoltaicznych wraz z oprzyrządowaniem,

- budowa instalacji elektrycznej wraz z instalacją sterującą i monitorującą pracę elektrowni,

- uruchomienie elektrowni fotowoltaicznej.

Planuje się budowę do 17 666 sztuk paneli fotowoltaicznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą o mocy do 900 W. Wysokość panelu w rzucie bocznym wraz ze stelażem nie przekroczy 4 m.

Zastosowany będzie zespól paneli bezołowiowych ustawionych w rzędach oddzielonych od siebie pasami technicznymi o szerokości od 1 do  10 metrów w zależności od ukształtowania terenu. Przestrzeń  pomiędzy rzędami panelami nie będzie przekształcana i będzie biologicznie czynna.   Moduły fotowoltaiczne to panele fotowoltaiczne składające się z wielu modułów, które zostały wzajemnie połączone dla uzyskania większych mocy.

Rzędy paneli będą zamontowane na lekkim, stalowym lub aluminiowym, stelażu, wbijanym lub wkręcanym w ziemię na głębokość od 1 do 2 metrów. Planuje się minimum 25-letni okres eksploatacji elektrowni. W celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania instalacji, w tym optymalnej efektywności energetycznej, panele fotowoltaiczne zostaną zamontowane pod kątem  ok. 20-35° oraz 1-2 razy do foku będą czyszczone. Ustawienie paneli pod odpowiednim kątem  pozwoli na usuwanie drobnych zabrudzeń i lekkiego kurzu z ich powierzchni wraz z deszczem.

Konwertery DC/DC i DC/AC

Panele fotowoltaiczne przeważnie dostarczają prąd stały o niskim napięciu. Falownik (przetwornica) przekształca napięcie 12 V prądu stałego, na napięcie 230 V prądu przemiennego.  Przetwornica jest podłączona bezpośrednio do paneli, za pomocą możliwie najkrótszego i najgrubszego kabla. Wytworzona energia odprowadzona zostanie do sieci operatora. Konwertery  chłodzone są w ten sam sposób, co panele fotowoltaiczne (przez powietrze) i nie potrzebują dodatkowego chłodzenia.

Wykorzystywane będą następujące typy konwerterów:

- konwertery napięcia stałego (DC/DC), które przeważnie zintegrowane są z układem kontrolera ładowania baterii i z układem śledzącym punkt maksymalnej mocy kolektora fotowoltaicznego,

- inwertery przekształcające prąd stały na prąd zmienny (DC/AC). Parametry napięcia wyjściowego inwertera spełniają odpowiednie normy dotyczące zasilania sieciowego.

Transformatory

Pomiędzy panelami a transformatorem będzie przebiegała linia kablowa o napięciu roboczym 
400 V.

Stacja transformatorowa

Planowanych jest maksymalnie pięćdziesiąt kontenerowych stacji transformatorowych.

Kontenerowe stacje transformatorowe w obudowie współpracują z siecią kablową lub kablowo - napowietrzną średniego napięcia o układzie pierścieniowym lub promieniowym oraz siecią kablową niskiego napięcia. Stacje przewożone są na miejsce i instalowanie, jako kompletnie wyposażone. Po usytuowaniu wymagają jedynie podłączenia kabli SN, nn, instalacji uziemiającej oraz wstawienia i podłączenia transformatora. Projektowana kontenerowa stacja transformatorowa będzie wyposażona w zabezpieczającą misę olejową.

W czasie realizacji inwestycji, kable będą układane w ziemi, w układzie żył płaskim albo trójkątnym, na głębokości co najmniej 90 cm, na terenie użytków rolnych (od górnej powierzchni

kabla albo rury osłonowej do poziomu terenu) oraz co najmniej 80 cm  poza tymi użytkami. Dno

wykopu pod kable wykonane będzie z gruntu piaszczystego, a w razie potrzeby zostanie wykonana   warstwa podsypki o grubości co najmniej 10 cm. Razem z linią kablową w wykopie będzie prowadzony również kabel telekomunikacyjny  (np. łączność światłowodowa), odpowiednio  zabezpieczony przed uszkodzeniami.

W ramach przygotowania terenu pod ułożenie kabli podziemnych będą wykonane następujące roboty ziemne:

- zdjęcie warstwy humusu  z pasa o odpowiedniej szerokości (najczęściej 0,5 m) i głębokości 0,3 m, a następnie złożenie jej obok trasy wykopów,

- splantowanie terenu w strefie wykopu.

Wykonanie i zasypanie wykopu będzie wykonywane małą koparką wąsko przestrzenną, nie przewiduje się zatem znaczącej ingerencji w wierzchnią warstwę ziemi. Prace ziemne będą miały charakter zanikowy - powierzchnia ziemi po ułożeniu przewodu zostanie przywrócona do stanu pierwotnego.

Wszystkie komponenty wykorzystywane podczas realizacji przedsięwzięcia dostarczane będą na miejsce planowanej inwestycji samochodami dostawczymi jako elementy częściowo przygotowane do montażu, co pozwoli zminimalizować hałas oraz ilość powstałych odpadów.

Dojazd do miejsca planowanej inwestycji będzie odbywać się od północy gruntowymi drogami

gminnymi, a następnie poprzez drogi wewnętrzne, zaprojektowane według potrzeb i w zależności  od ostatecznego usytuowania elementów przedsięwzięcia w obrębie przedmiotowych działek. Przewidywanych jest dziesięć miejsc postojowych.

Inwestycja będzie ogrodzona płotem o wysokości do 3 m.

Przewidywane rodzaje i ilości emisji, w tym odpadów, wnikające z funkcjonowania planowanego  przedsięwzięcia

Głównymi emitorami hałasu oraz wibracji na terenie inwestycyjnym i w jego okolicach podczas budowy elektrowni fotowoltaicznej, będą  pracujące maszyny i urządzenia budowlane, a  także

samochody osobowe i ciężarowe. Rzeczywisty poziom hałasu może dochodzić do 90-100 dB(A). Emisja hałasu będzie miała charakter lokalny, krótkotrwały i ustanie po zakończeniu prac związanych z budową elementów elektrowni fotowoltaicznej. Zasięg przestrzenny hałasu będzie

oddziaływać na odległość do  50 m  (w czasie realizacji i likwidacji). Prace prowadzone będą wyłącznie w porze dziennej.

Emisja zanieczyszczeń do powietrza wystąpi głównie na etapie budowy i likwidacji, będąc wynikiem transportu materiałów, pracy sprzętu i maszyn. Transport niezbędnych elementów elektrowni fotowoltaicznej przy wykorzystaniu samochodów ciężarowych oraz praca maszyn budowlanych i spalanie przez nie paliw, będzie miała wpływ na jakość powietrza (emisja spalin i pyłów) na terenie lokalizacji elektrowni słonecznej oraz terenach sąsiadujących z  trasami

przejazdów. Oddziaływanie to będzie krótkoterminowe, ograniczone czasem trwania prac budowlanych. W trakcie montażu instalacji będzie miała miejsce emisja nieorganizowana. Na etapie realizacji przewidywana liczba samochodów osobowych wjeżdżających na teren inwestycji i wyjeżdżających z jego terenu w ciągu doby wyniesie ok. dziesięciu.

Na etapie eksploatacji jedynymi urządzeniami zlokalizowanymi na terenie farmy fotowoltaicznej

mogącymi powodować emisję hałasu będą transformatory. Obiekty (obudowy klimatyczne) transformatora mogą zostać wyposażone w instalacje chłodzące, czyli wentylatory wymuszające  obieg powietrza. Według informacji podanych w raporcie 00S, z racji oddalenia tych urządzeń od zabudowy mieszkaniowej, nie zostaną przekroczone dopuszczalne poziomy hałasu na terenach  podlegających ochronie akustycznej.

Emisja substancji do powietrza na etapie eksploatacji elektrowni fotowoltaicznej będzie mieć charakter marginalny i przy  zastosowaniu rozwiązań chroniących środowisko, nie będzie wywierała szkodliwego wpływu na środowisko.

Na etapie eksploatacji inwestycji przewidywana  liczba samochodów osobowych wjeżdżających na teren inwestycji i wyjeżdżających z jego terenu w ciągu doby,  wyniesie ok. jednego.

Samochody ciężarowe i inne pojazdy podczas tego etapu będą wjeżdżać na teren inwestycji sporadycznie, tylko w sytuacjach awaryjnych.

Na etapie budowy będą wytwarzane ścieki bytowe, które będą gromadzone w przenośnych kabinach sanitarnych, opróżnianych okresowo przez specjalistyczną firmę.

Ilości wykorzystywanej wody,  surowców materiałów, paliw oraz energii

Na etapie realizacji i eksploatacji woda na cele konsumpcyjne dostarczana będzie we własnym zakresie, np. w butelkach. Woda służąca do czyszczenia będzie dowożona specjalnymi beczkowozami w ilości ok. 500  m3/rok. Mycie paneli fotowoltaicznych będzie odbywało się 1-2

razy do roku.

Szacunkowe zapotrzebowanie na paliwa na etapie realizacji wyniesie ok. 20000 dm3. Paliwo zostanie wykorzystane do maszyn i urządzeń pracujących w trakcie realizacji projektu. Na etapie eksploatacji zapotrzebowanie będzie znikome wynikające z przejazdów samochodów osobowych i dostawczych, w związku z dozorem lub naprawami.

Przewiduje się, że na etapie realizacji zostaną wykorzystane następujące surowce oraz materiały: beton, żwir, piasek, tłuczeń, stal profilowa, moduły aluminiowe lub stalowe, stal zbrojeniowa. Elementy instalacji zostaną przywiezione na miejsce budowy gotowe i na miejscu budowy zostanie wykonany tylko montaż.

Na etapie realizacji szacunkowe zapotrzebowanie na energię elektryczną wyniesie do ok. 36000 kWh, energia będzie wykorzystywana do zasilania elektronarzędzi. Planowanym źródłem prąd będzie agregat prądotwórczy. Na etapie eksploatacji  zapotrzebowanie na energię elektryczną wyniesie do ok. 100 kW. Energia będzie wykorzystywana na potrzeby własne, w tym do zapewnienia oświetlenia terenu elektrowni i zasilaniu automatyki oraz urządzeń

diagnostyczno-remontowych podczas  przestojów technicznych, przeglądów remontów.

Budowa elektrowni  fotowoltaicznej wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą wiąże 
się z powstawaniem odpadów.

Rodzaje odpadów i ich ilości [Mg], które powstaną na etapie budowy przedsięwzięcia:

- opakowania z drewna — kod 15 01 03, 25 Mg,

- sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe, nieujęte w innych grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty  ochronne zanieczyszczone substancjami PCB) — kod 15  02 02, 0,08 Mg,

- odpady z remontów i przebudowy dróg — kod 17 01 81, 50 Mg,

- żelazo, stal — kod 17 04 05, 100 Mg,

- mieszaniny metali — kod  17 0407, 0,8 Mg,

- kable zawierające ropę naftową, smołę i inne substancje niebezpieczne, 4,2 Mg,

- kable inne niż wymienione w 17 04 10 — kod 17 04 11, 15 Mg,

- gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż  wymienione w  17 05  03 — kod 17 05 04, ok. 800 Mg,

- niesegregowane zmieszane odpady komunalne — kod 20 03 01, 5 Mg.

Inwestor zobowiązuje się do przekazania odpadów zewnętrznym, wyspecjalizowanym podmiotom, posiadającym odpowiednie zezwolenia, w celu ich odzysku, a następnie recyklingu i w razie konieczności składowania. W celu ograniczenia uciążliwości gospodarki odpadami w fazie budowy wyznaczy miejsca na segregacje i gromadzenie odpadów powstających podczas prac montażowych i wykopów oraz na odpady typu komunalnego. Oraz zobowiąże 
się do sukcesywnego wywożenia odpadów z wykopów i prac montażowych oraz odpadów komunalnych.

Etap eksploatacji elektrowni fotowoltaicznej przewiduje powstawanie znikomych ilości odpadów,

ograniczonych do ewentualnie uszkodzonych paneli fotowoltaicznych, które zostaną poddane recyklingowi. Inwestor zobowiązuje się do przekazania ich specjalistycznym firmom, posiadającym stosowne pozwolenia w zakresie odbierania i odzysku odpadów.

Planowana inwestycja zlokalizowana będzie w miejscowości Nowy Dwór i Grabówko, na działkach nr: 98/4, 99, 100, 103/2, 103/9, 103/21, 103/25, 104/2, 105/5,  105/6,106/4, 108,

109/1, 110/2, 110/3, 114, 115, połączenia kablowe na działkach nr 107 i 174, obręb Nowy Dwór oraz działce nr 128/6, połączenia kablowe na działkach nr 168,  172, 174, obręb Grabówko, gmina Kwidzyn, powiat kwidzyński, województwo pomorskie. Działki (nie licząc drogowych) mają łączną powierzchnię ok. 61 ha. Obszar przeznaczony pod inwestycję zajmuje powierzchnię ok. 53 ha.

Najbliższa zabudowa mieszkaniowa znajduje się na działce nr 103/25, na której ma być usytuowana instalacja fotowoltaiczna, na działce nr 103/26, która znajduje się wewnątrz ww.

działki nr 103/25 oraz w odległości ok. 3 i 13 m na zachód od granicy przedmiotowej inwestycji.

W skład obszaru, który będzie przeznaczony pod przedmiotową inwestycję wchodzą: grunty rolne (RIla, RIVa, RIVb, RV), pastwiska trwale (PsIV), grunty pod rowami (W), nieużytki N, łąki trwałe (L111, LIV). Dla omawianego terenu nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. W związku z realizacją przedsięwzięcia nie przewiduje się konieczności wycinki drzew.

Dla obszaru lokalizacji inwestycji w dniach 07.05.2020 r., 05.06.2020  r., przeprowadzono inwentaryzację przyrodniczą.

Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane będzie w obszarze przekształconym przez człowieka. Teren inwestycji to obszar wykorzystywany intensywnie rolniczo, gdzie obok pól uprawnych  występują pasy  zadrzewień. W skład zadrzewień śródpolnych wchodzą takie gatunki jak olsza czarna wierzba krucha, czy też topola biała.

Na fragmencie terenu przedsięwzięcia stwierdzono rozród jednego gatunku płaza — ropuchy szarej Bufo bufo. W rowie melioracyjnym, stanowiącym południową granicę działki nr 105/6 
i nr 115 oraz przecinającego działkę nr 109/1, obręb Nowy Dwór, stwierdzono kijanki tego gatunku.

Na terenie planowanego przedsięwzięcia i w jego otoczeniu stwierdzono 62 osobniki ptaków, należące do 20 gatunków (m.in. kwiczoł, cierniówka, kapturka, piegża, pliszka żółta, pokląskwa,

potrzos, rokitniczka, skowronek, słowik szary, srokosz, trznadel, wilga). Większość z obserwowanych ptaków przejawiała zachowania lęgowe (śpiewające samce) i tym gatunkom

przypisano status gniazdowania możliwego. W przypadku dwóch gatunków stwierdzono gniazdowanie pewne (grzywacz i kwiczoł).

Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest poza granicami obszarów Natura 2000. Najbliżej

położony obszar sieci Natura 2000 to:

- Dolina Dolnej Wisły PLB040003, oddalony o ok. 1,43 km na zachód od planowanej inwestycji,

- Dolna Wista PLH220033, oddalony o ok. 1,43 km na zachód od planowanej inwestycji.

Mając na uwadze położenie geograficzne oraz skalę i charakter przedsięwzięcia, nie ma podstaw przypuszczać, aby realizacja inwestycji mogła spowodować modyfikację warunków ekologicznych ostoi, tym samym:

- wpłynąć na pogorszenie stanu siedlisk przyrodniczych lub siedlisk gatunków roślin i zwierząt, dla których ochrony zostały wyznaczone ww. obszary Natura 2000;

- wpłynąć negatywnie na gatunki, dla których ochrony obszary te zostały wyznaczone;

- pogorszyć integralność obszarów Natura 2000 lub ich powiązania z innym obszarami.

Nie jest wiec konieczne przeprowadzenie oceny w trybie art. 6.3 Dyrektywy Siedliskowej.

Inne najbliżej położone obszary chronione, objęte ochroną na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jedn. Dz. U. z 2020 it, poz. 55, ze zm.) to:

- ok. 2,58 km na zachód rezerwat przyrody „Wiosło Male";

- ok. 3,42  km na zachód rezerwat przyrody „Wiosło Duże";

- ok. 6,08 km na wschód rezerwat  przyrody „Kwidzyńskie Ostnice";

- ok. 6,82 km na północny zachód rezerwat przyrody „Opalenie";

- ok. 3,47 km na południowy zachód Nadwiślański Park Krajobrazowy;

- ok. 0,89 km na zachód Obszar Chronionego Krajobrazu Doliny Kwidzyńskiej;

- ok. 2,04 km na północny zachód Nadwiślański (woj. pomorskie) Obszar Chronionego Krajobrazu;

- ok. 2,84  km na południowy wschód Sadliński Obszar Chronionego Krajobrazu,

- ok. 5,73 km na północny wschód Morawski Obszar Chronionego Krajobrazu.

Przedsięwzięcie położone jest poza granicami korytarzy ekologicznych, nie będzie zatem wpływać na ich drożność i ciągłość. Najbliższy korytarz ekologiczny znajduje się w odległości ok. 1,75 km na zachód od planowanej inwestycji — Dolina dolnej Wisły GKPn-10A.

Z uwagi na położenie poza granicami pozostałych obszarów chronionych objętych ochroną na

podstawie przepisów ustawy o ochronie przyrody oraz przy uwzględnieniu charakteru i skali inwestycji, przedsięwzięcie nie narusza przepisów w tym zakresie.

Planowane przedsięwzięcie, nie będzie źródłem znacznej emisji dźwięku ani pyłu. Nie przewiduje się, aby przedsięwzięcie doprowadziło do pogłębienia zmian klimatu nawet w niewielkiej skali. Zamierzenie nie jest wrażliwe na czynniki atmosferyczne, a z uwagi na skalę i zakres  przedsięwzięcia zmiany klimatu nie są zagadnieniem krytycznym dla realizacji przedsięwzięcia.

W otoczeniu planowanego przedsięwzięcia, przewiduje się realizację podobnych inwestycji, na działce nr 128/11 oraz na działce nr 100/2, w miejscowości Grabówko. Wnioskowana inwestycja

będzie oddalona od dziatki 100/2 o ok. 600 m, z kolei z działką 128/6 będzie graniczyć.

Wnioskowana i ww. inwestycje (jeżeli wszystkie zostaną zrealizowane), będą tworzyć wspólny obszar przekształcony pod energetykę słoneczną. Może wystąpić więc skumulowany efekt w zakresie wpływu na krajobraz, jednak z powodu niskiej konstrukcji stosowanych urządzeń przedmiotowej  inwestycji (4m wysokości) oraz dużo mniejszych powierzchni działek ww. inwestycji (działka nr 128/11 ma powierzchnię ok. 16 ha, działka nr 100/2 ma powierzchnię 4,4ha), o lokalnym zasięgu przestrzennym.

Z uwagi na skalę  planowanego przedsięwzięcia i jego lokalizację, a także wielkość emisji, przy

eksploatacji przedsięwzięcia, wykluczona jest możliwość oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na obszary położone poza granicami Polski. Nie zachodzą więc przesłanki do przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko w kontekście

transgranicznym.

W toku postępowania na podstawie informacji o planowanym przedsięwzięciu oraz danych własnych organ, ustalił co następuje:

- celem planowanej inwestycji jest budowa elektrowni fotowoltaicznej o łącznej mocy 
do 53 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą (linia kablowa SN, linia światłowodowa, transformator, urządzenia elektroenergetyczne, drogi dojazdowe oraz niezbędna infrastruktura dodatkowa);

- zaproponowane rozwiązania techniczne i organizacyjne wskazują, że instalacja spełniać będzie wymagania najlepszych dostępnych technik;

- z uwagi na zaproponowane przez inwestora działania zapobiegawcze nie przewiduje się aby realizacja czy eksploatacja przedsięwzięcia  przyczyniły się do wystąpienia poważnej awarii, wywierającej negatywne skutki dla  zdrowia ludzi, bądź środowiska;

- nie przewiduje się, aby realizacja przedsięwzięcia powodowała skumulowanie negatywnych oddziaływań z  istniejącymi lub planowanymi w sąsiedztwie przedsięwzięciami;

- ewentualne oddziaływanie negatywne na środowisko wystąpić może na etapie realizacji przedmiotowej inwestycji jak i jej eksploatacji i zminimalizowane zostanie poprzez odpowiednie rozwiązania projektowe, działania techniczne i organizacyjne inwestora

- ze względu na lokalny charakter inwestycji i ograniczenie jej oddziaływania  do miejsca                i czasu realizacji, przedsięwzięcie nie będzie źródłem transgranicznego oddziaływania na środowisko, pochodzącego z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

- planowane przedsięwzięcie nie będzie miało negatywnego wpływu na siedliska przyrodnicze oraz gatunki roślin i zwierząt, podlegających ochronie na obszarach Natura 2000, ani inne tereny ochrony przyrodniczej, bądź o wysokich walorach krajobrazowych                         i kulturowych podlegające ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.                               o ochronie przyrody;

- planowane przedsięwzięcie, z uwagi na swój charakter i  skalę, zarówno na etapie realizacji jak i w trakcie jego eksploatacji nie będzie miało znaczącego wpływu na klimat, a także zmiany klimatyczne nie będą miały wpływu na realizację i eksploatację planowanego przedsięwzięcia;

- oddziaływanie planowanego przedsięwzięcia, nie spowoduje przekroczenia standardów jakości środowiska.

Pismem znak: OŚiGW.6220.10.2020 z dnia 25 maja 2021 r., Wójt Gminy Kwidzyn, na podstawie art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego zawiadomił strony o zakończeniu postępowania i możliwości zapoznania się i wypowiedzenia co do zebranych dowodów i materiałów.

W wyznaczonym terminie nie wpłynęły żadne uwagi lub zastrzeżenia co do realizacji planowanego przedsięwzięcia.

Uwarunkowania i obowiązki określone w pkt I i II niniejszej decyzji nałożono w oparciu o wnioski i zalecenia przedstawionego raportu i jego uzupełnień oraz propozycje organów uzgadniających/opiniujących. Uwarunkowania określone dla realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia sformułowano mając na względzie, między innymi, obowiązki wynikające z przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r Prawo ochrony środowiska, ustawy z dnia 18 lipca Prawo wodne oraz ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r o odpadach:

- uwzględniania ochrony środowiska na obszarze  prowadzenia prac, a w szczególności ochrony stosunków wodnych (art. 75 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska);

- wykorzystywanie elementów przyrodniczych przy prowadzeniu prac wyłącznie w takim zakresie, w jakim jest to konieczne w związku z realizacją konkretnego przedsięwzięcia (art. 75 ust. 2 ustawy Prawo ochrony środowiska);

- zapobiegania lub ograniczania negatywnych oddziaływań na środowisko, które mogłyby niekorzystnie wpływać na zasoby oraz stan zwierząt oraz roślin (art. 127 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska);

- zapobiegania powstawaniu odpadów lub ograniczanie ilości odpadów i ich negatywnego oddziaływania na życie i zdrowie ludzi oraz na środowisko (art. 18 ustawy o odpadach);

- wymagań jakim powinny odpowiadać składowiska odpadów, zawarte w rozporządzeniu z dnia 30.04.2013 r. w sprawie składowisk odpadów.

W tym stanie należało orzec jak na wstępie.

Decyzja podlega ujawnieniu w publicznie dostępnym wykazie danych.

Od niniejszej decyzji przysługuje stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku, za pośrednictwem Wójta Gminy Kwidzyn, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia, zgodnie z art. 127 i 129 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego.

Zgodnie z art. 127a wyżej przywołanej ustawy w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Za decyzję niniejszą uiszczono opłatę skarbową w wysokości 205 zł  - załącznik nr 1, cz. I, poz. 45 ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1000).

Załącznik:

Charakterystyka przedsięwzięcia.

Otrzymują:

- Sun Energy 4 Sp. z o. o., ul. Krokowska 7, 81-056 Gdynia, reprezentowane przez Pana Przemysława Zielińskiego,

- Gmina Kwidzyn,

- a/a.

Do wiadomości:

- Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku, ul. Chmielna 54/57, 80-748 Gdańsk,

- Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kwidzynie, ul. Chopina 40, 82-500 Kwidzyn.

- Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku, Zarząd Zlewni w Tczewie, ul 30 stycznia 50, 83-110 Tczew.

Sporządziła: Żaneta Czarnuch

tel 55 261 41 81