Kwidzyn, dnia 26 października 2009 roku

ZP. 341-18/09

Zapytania do treści SIWZ

Wójt Gminy Kwidzyn informuje, że do Zamawiającego wpłynęło zapytanie dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania p.n. „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Korzeniewo” w zakresie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia następującej treści:

Pyt.

W przedmiarze w dziale 1 – Roboty nawierzchniowe jest rozebranie i ułożenie płyt drogowych „JUMBO” w ilości 101,1 m2. Po dokonaniu wizji lokalnej stwierdzamy, że powyższe płyty trzeba rozebrać na całej długości sieci tj. na 832,0 mb. Proszę o dokonanie poprawek w przedmiarze robót.

Odp.

Poz. 1 przedmiaru - rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych "JUMBO" z wypełnieniem spoin piaskiem płyty drogowe jest 101,1 m2 - winno być 380m2.

Wodociąg w większej swojej części projektowany jest poza istniejącą drogą z płyt betonowych typu „Jumbo”. Wykopy należy wykonywać w szalunkach. Rozbiórki płyt drogowych przewidziano tylko jako częściowe przy zbliżeniach wykonywanego wodociągu do płyt, przy przejściach poprzecznych oraz gdy trasa wodociągu przebiega w świetle ułożonych płyt drogowych „Jumbo”.

W związku z powyższym zapytaniem informuję, że Zamawiający dokonał zmiany w SIWZ polegających na zmianie zapisów przedmiaru t.j.:

- w przedmiarze robót poz. - nawierzchnia z płyt drogowych betonowych "JUMBO" z wypełnieniem spoin piaskiem (z odzysku) jest 101,1 m2 - winno być 380 m2.

- w przedmiarze robót poz. - Oznakowanie trasy wodociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego jest 1832 m - winno być 1060 m

- w przedmiarze robót - drut identyfikacyjny jest 1832 m - winno być 1210 m.